## Рег.
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Сайт: www.fobos.nt-rt.ru | [8 empty] | Эл. почта: fsb@nt-rt.ru
Опросный лист для проектирования и заказа арматуры
Заказчик | ЗАО"Спецкомплектприбор" | [10 empty] | Дата 01.06.10
ИНН/КПП | 7736046872/ 773601001 |  |  |  |  | Адрес |  | 129344, г.Москва, ул.Искры, 17-а, стр.2
Отрасль нужное подчеркнуть | нефть и нефтехимия
Кран |  |  |  | трехходовой |  |  | распределительный
шаровой | регулирующий
запорный | с обогревом
Условный проход, DN |  | мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
Возможные заужения |  | мм | [12 empty] | 200
Количество |  | шт. | [12 empty] | 9
Строительная длина |  | мм
Давление номинальное PN 1,6 Мпа |  |  |  |  | Давление рабочее Pp 0,4 Мпа
Перепад давления ΔPmax/min |  |  | 0,3 Мпа
Герметичность в затворе |  | кл. А ГОСТ 9544 или |  |  | кл. ГОСТ 23866
Рабочая среда | Наименование |  | бензин, дизтопливо
| Плотность 760 кг/м3 | [5 empty] | Вязкость 0,00000054 м2/с |  |  |  |  | t°C -30…+30С
| Химический состав |  |  |  | Агрегатное состояние (жидкость, пар, газ) | [6 empty] | жидк.
Материал | Трубопровода |  | ст.20
| Корпуса |  | ст.20 |  |  |  |  | Пробки |  | нерж.сталь
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |  | С ответными фланцами и крепежом | [6 empty] | Фланец | стальной приварной встык по ГОСТ12821 |  |  | Присоединительные размеры по ГОСТ 12815 исп.1
стальной плоский приварной по ГОСТ12820
| Муфтовое |  | Штуцерное | [6 empty] | Под приварку
Управление ручное | [5 empty] | Управление через механический редуктор
С пневмоприводом
Управл. давление Ру___________________________________ МПа min/max | [5 empty] | Время открытия (закрытия) до ______________сек
пневмопривод двухстороннего действия | [5 empty] | пневмопривод одностороннего действия (с пружинным возвратом)
[6 empty] | Нормально закрытый |  |  |  |  | Нормально открытый
С ручным дублером
Дополнительные блоки пневмопривода | Пневматический позиционер с электрическим управлением | [8 empty] | Входной сигнал |  |  | 0…5 mA
4…20mA
| Пневматический распределитель давления с электрическим управлением | [8 empty] | Ток |  | А | Напряжение |  | В
| Электрический сигнализатор конечного положения | [8 empty] | Ток |  | А | Напряжение |  | В
Под электропривод Лимиторк QX | [5 empty] | Напряжение питания
Время открытия (закрытия) до 30 сек | [5 empty] | Быстродействующий (отсечной)
С ручным дублером
Защита электрооборудования |  |  | Взрывозащита | [6 empty] | Искрозащита
Для крана с обогревом | Вид теплоносителя
| Давление Рт |  | Мпа |  |  |  | Температура |  |  | °C
Окружающая среда | Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | [5 empty] | У1
| Открытый воздух | [5 empty] | Помещение
| T от -40 до +40 °C |  | Влажность |  | % |  | Взрывоопасность(тип)
Гарантийный срок эксплуатации |  |  | лет
Вид отгрузки | Самовывоз |  |  | Грузобагаж до станции | [5 empty] | Контейнер
Запрашиваемый документ | Коммерческое предложение | [6 empty] | Счет на оплату |  |  |  | Договор
Источник информации | Интернет |  | Выставки | [5 empty] | Другое
Контактное лицо | Ф. Сазонкин И. Валерий О. В. | [10 empty] | Тел. | (495) 231-29-73
L верт.
Т (схема 2)
Lгор.(схема1)
Т (схема 3)
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

## Распред.
ФОБОС
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Сайт: www.fobos.nt-rt.ru | [9 empty] | Эл. почта: fsb@nt-rt.ru
Опросный лист для проектирования и заказа арматуры
Заказчик
ИНН/КПП | [6 empty] | Адрес
Отрасль
Диаметр трубопровода, мм | [7 empty] | Давление номинальное PN
Герметичность в затворе | [5 empty] | кл. ГОСТ 23866
Материал |  |  | Трубопровода
|  |  | Корпуса | [5 empty] | Пробки |  | нерж.сталь
Строительная длина, мм
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |  |  | С ответными фланцами и крепежом | [6 empty] | Фланец | стальной приварной встык по ГОСТ12821 |  |  | Присоединительные размеры по ГОСТ 12815 исп.1
стальной плоский приварной по ГОСТ12820
| Муфтовое |  |  | Штуцерное | [6 empty] | Под приварку
Рабочая среда | Наименование
Химический состав
Плотность кг/м3
Пропускная характеристика |  |  |  |  | Линейная | [5 empty] | Равнопроцентная
Исходные данные для подбора арматуры по пропускной способности*
Температура среды на входе в арматуру Т1, °С
Давление среды на входе в арматуру Р1, МПа
Перепад давления ΔP, МПа
Расход Q, м3/ч (для газа - нм3/ч)
Агрегатное состояние
|  | жидкость | [9 empty] | газ
Управление
Ручное
Управл. давление Ру___________________________________ МПа min/max
Пневмопривод | ручной дублер
| Дополнительные блоки пневмопривода |  |  | Пневматический позиционер с электрическим управлением | [6 empty] | Входной сигнал |  |  | 0…5 mA
4…20mA
|  |  |  | Электрический сигнализатор конечного положения | [6 empty] | Ток, А |  |  | Напряжение, В
Электропривод | Напряжение питания |  |  | 380 В/50Гц/3ф |  |  |  | 220 /50Гц/1ф
| Дистанционный указатель положения |  |  | потенциометр
электронный датчик положения 4…20мА
| Дистанционное управление |  |  | 24 В DC |  | 4…20 мА |  | Modbus (AM, AC) |  |  |  | Profibus DP (AM, AC)
|  |  |  | DeviceNet (AC) |  |  |  | Fieldbus Foundation (AC)
Защита электрооборудования | Взрывозащита |  |  | укажите класс | [8 empty] | Искрозащита
| Защита оболочки |  |  | IP67 |  | IP68 (рекомендуется при угрозе затопления | [8 empty] | IP54
Климатическое исполнение ГОСТ 15150
Окружающая среда | Открытый воздух | [6 empty] | Помещение
| T от -40 до +40 °C |  |  | Влажность |  | % |  | Взрывоопасность(тип)
Гарантийный срок эксплуатации |  |  |  | лет
Количество, шт
Вид отгрузки | Самовывоз |  |  |  | Грузобагаж до станции | [5 empty] | Контейнер
Запрашиваемый документ | Коммерческое предложение | [5 empty] | Счет на оплату |  |  |  |  | Договор
Источник информации | Интернет |  |  | Выставки | [5 empty] | Другое
Контактное лицо | [12 empty] | Тел.
*Допускается задавать вместо исходных данных коэффициент пропускной способности kvу м3/ч
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

## Лист2
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Сайт: www.fobos.nt-rt.ru | [9 empty] | Эл. почта: fsb@nt-rt.ru
Опросный лист | [9 empty] | Дата
Наименование организайии, ИНН
Адрес, телефон
Кран шаровый |  | Кран регулирующий |  |  |  | Кран шаровый с обогревом корпуса
Укажите что Вам необходимо
Кран шаровый трехходовой
выберети схему распределения
Условный проход, DN |  |  | мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
Возможные заужения |  |  | мм
Количество |  |  | шт.
Строительная длина |  |  | мм
Давление номинальное PN |  |  | Мпа ( кгс/см2) |  |  | Давление рабочее Pp Мпа ( кгс/см2)
Перепад давления ΔPmax/min |  |  |  | Мпа
Герметичность в затворе |  |  | кл. ГОСТ 9544 или | [5 empty] | кл. ГОСТ 23866
Рабочая среда | Наименование
| Плотность, кг/м3 |  |  |  |  | Вязкость | [6 empty] | t°C
| Химический состав |  |  |  |  | Агрегатное состояние (жидкость, пар, газ)
Материал | Трубопровода
Корпуса
Пробки
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |  |  | С ответными фланцами и крепежом | [6 empty] | Испол. фланца по ГОСТ 12815 Ру
Муфтовое
Штуцерное
Под приварку
Управление | Ручное
С редуктором
| С электроприводом | [6 empty] | С ручным дублером
Быстродействующий (отсечной)
| Время открытия (закрытия) до сек | [5 empty] | Напряжение питания
С пневмоприводом
2хстороннего действия
С пружинным возвратом HO НЗ
Время открытия (закрытия) до сек
Управл. давление Ру МПа min/max
С ручным дублером
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78